АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2023 г.	ст-ца Курская	       № 1378

Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского края, администрация Курского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 184 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Курского района Ставропольского края».

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского муниципального округа Ставропольского края обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте администрации Курского муниципаль-ного округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия главы

Курского муниципального округа

Ставропольского края, первый заместитель

главы администрации Курского муниципального

округа Ставропольского края                                                             П.В.Бабичев

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 г. № 1378 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных

на территории муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского края

## I. Общие положения

## 1. Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному ис-пользованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования Курского му-ниципального округа Ставропольского края (далее - Положение), разрабо-тано в соответствии с Федеральными законами от  12  февраля  1998 г.  
№ 28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  от  6  октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории муниципального образования Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ) защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны.

## 2. К объектам гражданской обороны относятся:

## убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначен-ное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обыч-ных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражаю-щих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

## противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизи-рующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение норма-тивного времени;

## укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначен-ное  для  защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных

## 2

## средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а так-же от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий раз-лич-ной этажности;

## специализированное складское помещение (место хранения) - помеще-ние, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества граж-данской обороны и выдачи его в установленном порядке;

## санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, сани-тарной обработки населения, контроля  радиоактивного заражения  (загрязне-

## ния) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и лич-ной одежды людей;

## станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одеж-ды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

## станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки под-вижного состава транспорта;

## иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и дру-гих неотложных работ.

## II. Создание объектов гражданской обороны

## 3. Убежища создаются:

## для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесен-ных к категориям по гражданской обороне;

## для работников объектов использования атомной энергии, особо радиа-ционно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организа-ций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объек-тов и организаций.

## 4. Противорадиационные укрытия создаются для населения и работни-ков организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, располо-женных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

## 5. Укрытия создаются:

## для работников организаций, не отнесенных к категориям по граж-данской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам  по  гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможно-

## 3

## го радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разру-шений;

## для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизне-обеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к катего-риям по гражданской обороне;

## для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здра-воохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

## 6. Специализированные складские помещения (места хранения) соз-даются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, при-боров радиационной и химической разведки, радиационного контроля и дру-гого имущества гражданской обороны.

## 7. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты и пер-воочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обра-ботки одежды и транспортных средств.

## 8. Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация):

## определяет общую потребность в объектах гражданской обороны;

## в мирное время сохраняет существующие объекты гражданской обо-роны и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к исполь-зованию;

## осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

## ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обо-роны.

## 9. Организации:

## создают в мирное время объекты гражданской обороны;

## обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной го-товности к использованию;

## ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обо-роны.

## 10. Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обо-роны и защиты населения Курского муниципального округа.

## 11. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих,  реконструируемых и вновь строящихся зда-

## 4

## ний и сооружений, которые по своему предназначению могут быть исполь-зованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объек-тов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера.

## 12. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания насе-ления Курского муниципального округа, а также для защиты населения Курского округа от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными си-туациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

## III. Создание фонда защитных сооружений

## 13. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) осуществляется заблаговременно, в мирное время в соот-ветствии с нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории Курского муниципального округа, пу-тем:

## приспособления под противорадиационные укрытия помещений цо-кольных и наземных этажей вновь строящихся, реконструируемых и сущест-вующих зданий и сооружений;

## комплексного освоения подземного пространства для нужд экономики области с учетом приспособления и использования под защитные сооруже-ния подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и су-ществующих зданиях и сооружениях различного назначения.

# IV. Порядок содержания защитных сооружений

# гражданской обороны

14. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность:

1) защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

5

2) герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

3) инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

15. При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

1) перепланировка помещений;

2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

3) нарушение герметизации и гидроизоляции;

4) демонтаж оборудования;

5) применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

6) загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

7) оштукатуривание потолков и стен помещений;

8) облицовка стен керамической плиткой;

9) окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

10) застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

16. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных  перегородок  из  негорючих  и  нетоксичных  материалов  с  учетом

возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за шесть часов.

17. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

18. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

1) вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;

2) фильтров-поглотителей;

3) предфильтров;

4) фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

5) средств регенерации воздуха;

6) гравийных воздухоохладителей.

19. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

1) поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

2) обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

3) проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жиз-

6

необеспечения в соответствии с установленными правилами;

4) закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

5) обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение двух суток;

6) содержать емкости запаса питьевой воды технически исправными;

7) закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

8) законсервировать дизельные электростанции;

9) обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

20. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

# V. Порядок использования ЗС ГО в мирное время

21. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки готовности к использованию по назначению.

22. Основные помещения ЗС ГО разрешается  использовать при вы-полнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

1) санитарно-бытовые помещения;

2) помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

3) производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

4) технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

5) помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

6) гаражи для легковых автомобилей;

7) складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

8) помещения торговли и питания;

9) спортивные помещения;

10) помещения бытового обслуживания населения;

7

11) вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

23. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 процентов, укрываемых от расчетной вместимости сооруже-ния (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при проведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых в срок не более шести часов.

24. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

25. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

# VI. Порядок финансирования мероприятий по с

охранению и рациональному использованию объектов

гражданской обороны

26. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством Курского муниципального округа.

27. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению объектов гражданской обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности является расходных обязательством бюджета этих организаций.

## VII. Контроль  и ответственность за сохранностью

## и рациональным  использованием ЗС ГО

## 28. Порядок контроля по созданию, сохранению и рациональному использованию ЗС ГО определен Правилами эксплуатации защитных сору-жений гражданской обороны, утвержденным приказом Министерства Рос-сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-циям и ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  от 15 декабря 2002 г.

## № 583.

## 29. Глава Курского муниципального округа Ставропольского края и руководители организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, несут ответственность за организацию, создание, сох-ранностью  и  рациональным  использованием  ЗС ГО  на  подведомственных

## 8

## территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации.

## Заместитель главы администрации

## Курского муниципального округа

## Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская